## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
Алешина А.А.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Свердловская обл., г. Березовский, ул. А. Королева | [14 empty] | Свердловская обл., г. Березовский, ул. А. Королева
(наименование стройки)
Централизованные водопроводные сети | [15 empty] | Централизованные водопроводные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-02/2022
Капитальный ремонт самотечного коллектора от КК972/3 (ул Толбухина 6)до КК (ул. Ленина - ул. Уральская) (п.119) на участке от ул. А. Королева до ЕКАДа. D=315 мм; L=440 м. | [16 empty] | Капитальный ремонт самотечного коллектора от КК972/3 (ул Толбухина 6)до КК (ул. Ленина - ул. Уральская) (п.119) на участке от ул. А. Королева до ЕКАДа. D=315 мм; L=440 м.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2021 г.
Сметная стоимость |  | 9235.26 | (821,94) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 7696.05 | (821,94) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 805.53 | (41,97) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2720.23 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 754.71 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-004-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,083 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(35+48) / 1000 | [17 empty] | Объем=(35+48) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.51; 10: 10.42; 11: 19,18; 12: 200 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5740.03; 10: 476.42 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 945.41; 10: 78.47; 11: 19,18; 12: 1505 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,42; 7: 0,94786 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49,68; 7: 4,12344 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5865.54; 10: 486.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.89; 12: 1705 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0,9 | 82,8 |  |  | 73.6 |  | 1412 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 34.76 |  | 667 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 595.2 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=10 / 100 | [17 empty] | Объем=10 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2725.52; 9: 1,2; 10: 327.06; 11: 19,18; 12: 6273 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1,2; 7: 29,76 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2725.52; 10: 327.06 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 327.06; 12: 6273 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  | 261.98 |  | 5025 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 111.2 |  | 2133 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 700.24 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=10 / 100 | [17 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1027.4; 10: 102.74; 11: 19,18; 12: 1971 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 9,72 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1027.4; 10: 102.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.74; 12: 1971 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  | 82.29 |  | 1579 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 34.93 |  | 670 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.96 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР01-01-004-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 (обратная засыпка) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,083 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 (обратная засыпка)
|  | Объем=(35+48) / 1000 | [17 empty] | Объем=(35+48) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.51; 10: 10.42; 11: 19,18; 12: 200 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5740.03; 10: 476.42 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 945.41; 10: 78.47; 11: 19,18; 12: 1505 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,42; 7: 0,94786 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49,68; 7: 4,12344 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5865.54; 10: 486.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.89; 12: 1705 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0,9 | 82,8 |  |  | 73.6 |  | 1412 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 34.76 |  | 667 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 595.2 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0,93 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=93 / 100 | [17 empty] | Объем=93 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 179.67; 10: 167.09; 11: 19,18; 12: 3205 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 469.31; 10: 436.46 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.44; 10: 47.84; 11: 19,18; 12: 918 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,96; 7: 13,9128 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,63; 7: 3,3759 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 648.98; 10: 603.55 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 214.93; 12: 4123 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0,9 | 82,8 |  |  | 177.96 |  | 3414 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 84.04 |  | 1612 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 865.55 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,05 | [5 empty] | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=50 / 1000 | [17 empty] | Объем=50 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1477.23; 10: 73.86; 11: 19,18; 12: 1417 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 7: 6,15 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1477.23; 10: 73.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.86; 12: 1417 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  | 59.16 |  | 1135 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 25.74 |  | 494 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158.76 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,5 | [5 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  | Объем=50 / 100 | [17 empty] | Объем=50 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 447.6; 10: 223.8; 11: 19,18; 12: 4292 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2589.15; 10: 1294.58 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40; 7: 20 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3036.75; 10: 1518.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 223.8; 12: 4292 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 103 | 0,9 | 92,7 |  |  | 207.46 |  | 3979 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 136.97 |  | 2627 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1862.81 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 4997.72 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Трубопровод закрытым способом | [17 empty] | Раздел 2. Трубопровод закрытым способом
8 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | [16 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4; 7
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 7: 0,27 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 7: 0,28 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.66; 10: 3.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.66; 12: 78 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 3.49 |  | 74 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 1.4 |  | 30 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.55 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТСЭМ-380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,28; 8: 843.85; 10: 243.89 | [5 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 843.85; 10: 236.28 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.33; 10: 5.69; 11: 21,43; 12: 122 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 843.85; 10: 236.28 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.69; 12: 122 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 5.43 |  | 116 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 2.18 |  | 47 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.89 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | [16 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4; 7
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 7: 0,26 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 7: 0,26 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.52; 10: 3.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.52; 12: 75 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 3.36 |  | 72 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 1.35 |  | 29 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.23 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ТСЭМ-380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,26; 8: 843.85; 10: 226.47 | [5 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 843.85; 10: 219.4 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.33; 10: 5.29; 11: 21,43; 12: 113 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 843.85; 10: 219.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.29; 12: 113 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 5.05 |  | 108 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 2.02 |  | 43 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.47 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dy=315 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 12 | [5 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dy=315 мм длиной до 300 м
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 7: 15,84 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 7: 18,72 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.8; 10: 237.6 | [9 empty] | Итого по расценке
12.1 | 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 7: 487,2; 8: 0 | [13 empty] | Бентонит
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.6; 12: 5092 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 226.67 |  | 4858 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 90.88 |  | 1948 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 555.15 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ТСЭМ-380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн |  |  | 4: маш.-ч; 7: 7,08; 8: 843.85; 10: 6166.84 | [5 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 843.85; 10: 5974.46 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.33; 10: 143.94; 11: 21,43; 12: 3085 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 843.85; 10: 5974.46 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.94; 12: 3085 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 137.32 |  | 2943 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 55.06 |  | 1180 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6166.84 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ТСЭМ-021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,048; 8: 161.44; 10: 8.97 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 161.44; 10: 7.75 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.03; 10: 0.91; 11: 21,43; 12: 20 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 161.44; 10: 7.75 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.91; 12: 20 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 0.87 |  | 19 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 0.35 |  | 8 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.97 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТСЭМ-112010 | Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ |  |  | 4: маш.-ч; 7: 7,08; 8: 257.4; 10: 2002.45 | [5 empty] | Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 257.4; 10: 1822.39 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.03; 10: 134.73; 11: 21,43; 12: 2887 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 257.4; 10: 1822.39 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 134.73; 12: 2887 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 128.53 |  | 2754 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 51.53 |  | 1104 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2002.45 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ТСЭМ-150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 3,48; 8: 164.58; 10: 667.3 | [5 empty] | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 164.58; 10: 572.74 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.33; 10: 70.75; 11: 21,43; 12: 1516 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 164.58; 10: 572.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.75; 12: 1516 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 67.5 |  | 1446 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 27.06 |  | 580 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 667.3 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ТСЭМ-400080 | Автоцистерна |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,6; 8: 161.29; 10: 109.87 | [5 empty] | Автоцистерна
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 161.29; 10: 96.77 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.33; 10: 9.8; 11: 21,43; 12: 210 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 161.29; 10: 96.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.8; 12: 210 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 9.35 |  | 200 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 3.75 |  | 80 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.87 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТСЭМ-310601 | Илососная машина КО 560, объемом 6000 л |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,48; 8: 161.34; 10: 89.64 | [5 empty] | Илососная машина КО 560, объемом 6000 л
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 161.34; 10: 77.44 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.03; 10: 9.13; 11: 21,43; 12: 196 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 161.34; 10: 77.44 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.13; 12: 196 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  | 8.71 |  | 187 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 3.49 |  | 75 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.64 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ТСЭМ-391603 | Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,59; 8: 16.54; 10: 9.76 | [5 empty] | Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
20 | ТССЦ-101-2325 | Смазка графитомедистая (ОКПД2 23.99.14.130 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: кг; 7: 0,456; 8: 15.6; 10: 7.11 | [5 empty] | Смазка графитомедистая (ОКПД2 23.99.14.130 Страна-производитель Россия)
(Скважины)
21 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: т; 7: 0,0065; 8: 2219.35; 10: 14.43 | [5 empty] | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия)
(Скважины)
22 | ТССЦ-109-0088 | Бентонит Premium Gel |  |  | 4: кг; 7: 427; 8: 10.05; 10: 4291.35 | [5 empty] | Бентонит Premium Gel
(Скважины)
23 | ТЦ_24.3.03.02_66_5021013384_01.10.2021_02 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м |  |  | 12 | 6293.25 |  | 10459.7 | 7,22 | 75519 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
|  | Цена=7245/1,2*1,03*1,012 | [25 empty] | Цена=7245/1,2*1,03*1,012
|  | Итого по разделу 2 Трубопровод закрытым способом |  |  | 10: 24869.71 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Трубопровод закрытым способом
Раздел 3. Трубопровод | [17 empty] | Раздел 3. Трубопровод
24 | ТЕРр66-27-2 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 4,28 | [5 empty] | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм
|  | Объем=428 / 100 | [17 empty] | Объем=428 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3080.9; 10: 13186.25; 11: 19,18; 12: 252912 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16724.21; 10: 71579.62 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 370.65; 10: 1586.38; 11: 19,18; 12: 30427 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 749.57; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 169,28; 7: 724,5184 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35; 7: 149,8 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19805.11; 10: 84765.87 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14772.63; 12: 283339 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 13147.64; 12: 252172 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 6499.96; 12: 124669 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104413.47 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРр66-28-2 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 4,28 | [5 empty] | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм
|  | Объем=428 / 100 | [17 empty] | Объем=428 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 412.96; 10: 1767.47; 11: 19,18; 12: 33900 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4068.68; 10: 17413.95 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 121.14; 10: 518.48; 11: 19,18; 12: 9944 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22,69; 7: 97,1132 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 7: 38,52 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4481.64; 10: 19181.42 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2285.95; 12: 43844 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 2377.39; 12: 45598 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1371.57; 12: 26306 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22930.38 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕРр66-31-10 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 300 мм на dн 315 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 4,28 | [5 empty] | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 300 мм на dн 315 мм
|  | Объем=428 / 100 | [17 empty] | Объем=428 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4944.3; 10: 21161.6; 11: 19,18; 12: 405879 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35935.82; 10: 153805.31 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1906.45; 10: 8159.61; 11: 19,18; 12: 156501 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 63502.57; 10: 7179.79 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 334,3; 7: 1430,804 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 116,46; 7: 498,4488 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42557.64; 10: 182146.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29321.21; 12: 562380 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 30494.06; 12: 584875 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 17592.73; 12: 337428 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230233.49 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_24.3.03.13_66_5021013384_01.11.2021_02 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия) |  |  | м |  |  | 432,28 | 6293.25 |  | 376793.07 | 7,22 | 2720446 | [5 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=428*1,01 | [17 empty] | Объем=428*1,01
|  | Цена=7245/1,2*1,03*1,012 | [25 empty] | Цена=7245/1,2*1,03*1,012
28 | ТЕРр66-30-1 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 4,4 | [5 empty] | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования
|  | Объем=(428+12) / 100 | [17 empty] | Объем=(428+12) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.79; 10: 293.88; 11: 19,18; 12: 5637 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 305.01; 10: 1342.04 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.59; 10: 46.6; 11: 19,18; 12: 894 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,67; 7: 16,148 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 4,4 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 371.8; 10: 1635.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 340.48; 12: 6531 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 354.1; 12: 6792 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 204.29; 12: 3919 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2194.31 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕРр66-35-1 | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм |  |  | 4: 1 операция; 7: 4 | [5 empty] | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.34; 10: 69.36; 11: 19,18; 12: 1330 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 143.46; 10: 573.84 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.34; 10: 57.36; 11: 19,18; 12: 1100 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.32; 10: 29.28 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,28; 7: 5,12 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,05; 7: 4,2 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.12; 10: 672.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.72; 12: 2430 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 112.78; 12: 2163 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 55.76; 12: 1069 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 841.02 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕРр66-36-2 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 | [5 empty] | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 116.53; 10: 466.12; 11: 19,18; 12: 8940 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.12; 10: 672.48 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1533.1; 10: 6132.4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,6; 7: 34,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1817.75; 10: 7271 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 466.12; 12: 8940 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 484.76; 12: 9298 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 279.67; 12: 5364 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8035.43 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕРр66-36-6 | Контроль поддержания заглушки в сутки |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 | [5 empty] | Контроль поддержания заглушки в сутки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.72; 10: 230.88; 11: 19,18; 12: 4428 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 211.77; 10: 847.08 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.59; 10: 62.36; 11: 19,18; 12: 1196 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,26; 7: 17,04 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,1; 7: 4,4 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 269.49; 10: 1077.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 293.24; 12: 5624 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 304.97; 12: 5849 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 175.94; 12: 3374 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1558.87 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Трубопровод |  |  | 10: 747000.04 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Трубопровод
Раздел 4. Колодцы | [17 empty] | Раздел 4. Колодцы
32 | ТЕР23-03-001-03 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,104 | [5 empty] | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,16*2+0,24*3) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,16*2+0,24*3) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1772.46; 9: 0,6; 10: 110.6; 11: 19,18; 12: 2121 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2930.56; 9: 0,6; 10: 182.87 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 364.22; 9: 0,6; 10: 22.73; 11: 19,18; 12: 436 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15513.37; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138,69; 6: 0,6; 7: 8,654256 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,21; 6: 0,6; 7: 1,198704 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8089.59; 10: 293.47 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.33; 12: 2557 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  | 140.4 |  | 2693 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 83.86 |  | 1608 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 517.73 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРр66-3-1 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича |  |  | 4: 1 м3 кладки; 7: 15,5953 | [5 empty] | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.78; 10: 1103.84; 11: 19,18; 12: 21172 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,44; 7: 100,433732 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.78; 10: 1103.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1103.84; 12: 21172 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 982.42; 12: 18843 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 485.69; 12: 9316 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2571.95 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10,746; 8: 4.6; 10: 49.43 | [5 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=0,1*2,5*3+9,996 | [17 empty] | Объем=0,1*2,5*3+9,996
35 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10,746; 8: 5.88; 10: 63.19 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
|  | Объем=0,1*2,5*3+9,996 | [17 empty] | Объем=0,1*2,5*3+9,996
36 | ТЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 1,19 | [5 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,4*23+0,27*10) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,4*23+0,27*10) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1772.46; 10: 2109.23; 11: 19,18; 12: 40455 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2930.56; 10: 3487.37 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 364.22; 10: 433.42; 11: 19,18; 12: 8313 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15513.37; 10: 4030.02 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138,69; 7: 165,0411 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,21; 7: 22,8599 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8089.59; 10: 9626.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2542.65; 12: 48768 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  | 2677.41 |  | 51353 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 1599.33 |  | 30675 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13903.36 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ТССЦ-403-8275 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 23; 8: 706.66; 10: 16253.18 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2+4+4+2+2+2+2+2+2+1 | [17 empty] | Объем=2+4+4+2+2+2+2+2+2+1
38 | ТССЦ-403-8657 | Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) |  |  | 4: шт.; 7: 10; 8: 569.28; 10: 5692.8 | [5 empty] | Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)
(Материалы для строительных работ)
39 | цена поставщика | Люк ПП (ОКПД2 22.23.19.000 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 5 | 1216.09 |  | 842.11 | 7,22 | 6080 | [5 empty] | Люк ПП (ОКПД2 22.23.19.000 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1400/1,2*1,03*1,012 | [25 empty] | Цена=1400/1,2*1,03*1,012
40 | ТССЦ-509-3906 | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 69; 8: 5.18; 10: 357.42 | [5 empty] | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
41 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 1,092 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=109,2 / 100 | [17 empty] | Объем=109,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 284.08; 10: 310.22; 11: 19,18; 12: 5950 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 104.01; 10: 113.58 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1108.6; 10: 1210.59 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,2; 7: 23,1504 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1496.69; 10: 1634.39 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 310.22; 12: 5950 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 307.12 |  | 5891 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 181.94 |  | 3490 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2123.45 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Колодцы |  |  | 10: 42374.62 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Колодцы
Раздел 5. Геодезические работы | [17 empty] | Раздел 5. Геодезические работы
42 |  | Исполнительная съемка (7 геодезических отметок) |  |  | комплекс работ |  |  | 1 | 19500 |  | 2700.83 | 7,22 | 19500 | [5 empty] | Исполнительная съемка (7 геодезических отметок)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1800*13/1,2 | [25 empty] | Цена=1800*13/1,2
|  | Итого по разделу 5 Геодезические работы |  |  | 10: 2700.83 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Геодезические работы
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 739795.33; 12: 6118579 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 41969.62; 12: 805527 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 260537.05; 12: 2172001 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 11471.96; 12: 220888 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 437288.66; 12: 3141051 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 821942.92; 12: 7696051 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 807420.29; 12: 7600275 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 41724.84; 12: 800282 | [16 empty] | оплата труда
| 1 кв. 2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 251407.44; 11: 8,41; 12: 2114337 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11091.72; 12: 212739 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 кв. 2022 г. | материалы |  |  | 10: 432975.77; 11: 7,22; 12: 3126085 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 52319.1; 12: 1003483 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 28993.14; 12: 556088 | [16 empty] | сметная прибыль
| 1 кв. 2022 г. | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 112.62; 11: 8,41; 12: 947 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 14410.01; 12: 94829 | [16 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 244.78; 12: 5245 | [16 empty] | оплата труда
| Протокол №1 от 25.03.2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9016.99; 11: 6,29; 12: 56717 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 380.24; 12: 8149 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| Протокол №1 от 25.03.2022 г. | материалы |  |  | 10: 4312.89; 11: 3,47; 12: 14966 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 596.28; 12: 12777 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 239.07; 12: 5124 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 53441.58; 12: 1026415 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 52915.38; 12: 1016260 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 29232.21; 12: 561212 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 1539210.2 | [17 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 821942.92; 12: 9235261.2
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 2815465 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | инженер-сметчик (Шестакова Г.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | главный инженер (Арефьев А.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]