## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
Алешина А.А.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 4/5 | [14 empty] | Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 4/5
(наименование стройки)
Централизованные сети водоснабжения | [15 empty] | Централизованные сети водоснабжения
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-03/2022
Строительство водопровода до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 4/5. D=110 мм; L=205 м. | [16 empty] | Строительство водопровода до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 4/5. D=110 мм; L=205 м.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 1371.69 | (183,56) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1143.07 | (183,56) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 94.67 | (4,93) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 408.36 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 94.44 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,021 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=2,1 / 100 | [17 empty] | Объем=2,1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2105.46; 10: 44.21; 11: 19,18; 12: 848 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6812.13; 10: 143.05 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 654.33; 10: 13.74; 11: 19,18; 12: 264 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179,8; 7: 3,7758 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45,63; 7: 0,95823 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8917.59; 10: 187.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.95; 12: 1112 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 85.19; 12: 1635 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 55.05; 12: 1056 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.5 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5,25; 8: 4.6; 10: 24.15 | [5 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=2,1*2,5 | [17 empty] | Объем=2,1*2,5
3 | ТССЦпг-03-21-01-070 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 70 км (отходы 4 класса опасности) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5,25; 8: 42.86; 10: 225.02 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 70 км (отходы 4 класса опасности)
|  | Объем=2,1*2,5 | [17 empty] | Объем=2,1*2,5
4 | ООО "Утилис" Дог. №02-06/120 от 31.01.2022 г. | Размещение и хранение отходов 4 класса опасности |  |  | т |  |  | 5,25 | 2291.67 |  | 2899.04 | 4,15 | 12031 | [5 empty] | Размещение и хранение отходов 4 класса опасности
(Материалы)
|  | Объем=2,1*2,5 | [17 empty] | Объем=2,1*2,5
|  | Цена=2750/1,2 | [22 empty] | Цена=2750/1,2
5 | ТЕР01-01-013-33 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,532 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=532 / 1000 | [17 empty] | Объем=532 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 168.81; 10: 89.81; 11: 19,18; 12: 1723 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7626.09; 10: 4057.08 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 826.09; 10: 439.48; 11: 19,18; 12: 8429 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,36; 7: 8,17152 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43,41; 7: 23,09412 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7794.9; 10: 4146.89 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 529.29; 12: 10152 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 486.95; 12: 9340 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 243.47; 12: 4670 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4877.31 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР01-01-013-34 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,302 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4
|  | Объем=302 / 1000 | [17 empty] | Объем=302 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 233.47; 10: 70.51; 11: 19,18; 12: 1352 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9651.44; 10: 2914.73 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1045.51; 10: 315.74; 11: 19,18; 12: 6056 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,44; 7: 5,87088 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54,94; 7: 16,59188 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9884.91; 10: 2985.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 386.25; 12: 7408 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 355.35; 12: 6815 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 177.68; 12: 3408 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3518.27 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1526,35; 8: 5.88; 10: 8974.94 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
|  | Объем=473*1,95+302*2,0 | [17 empty] | Объем=473*1,95+302*2,0
8 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых |  |  | 4: 100 м2 креплений; 7: 2,9 | [5 empty] | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых
|  | Объем=290 / 100 | [17 empty] | Объем=290 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 312.26; 10: 905.55; 11: 19,18; 12: 17368 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 83.91; 10: 243.34 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.52; 10: 16.01; 11: 19,18; 12: 307 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1375.5; 10: 3988.95 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26; 7: 75,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,29; 7: 0,841 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1771.67; 10: 5137.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 921.56; 12: 17675 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 820.19; 12: 15731 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 377.84; 12: 7247 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6335.87 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦпг-03-21-01-070 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 70 км (отходы 4 класса опасности) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 39,225; 8: 42.86; 10: 1681.18 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 70 км (отходы 4 класса опасности)
|  | Объем=(11,1+4,59)*2,5 | [17 empty] | Объем=(11,1+4,59)*2,5
10 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей |  |  | 4: 100 м3 мокрого грунта; 7: 1,86 | [5 empty] | Водоотлив: из траншей
|  | Объем=186 / 100 | [17 empty] | Объем=186 / 100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2285.94; 10: 4251.85 | [7 empty] | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2285.94; 10: 4251.85 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4251.85 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,26 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=26 / 100 | [17 empty] | Объем=26 / 100
| Прил.1.12 п.3.185 | Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2725.52; 9: 1,2; 10: 850.36; 11: 19,18; 12: 16310 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1,2; 7: 77,376 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2725.52; 10: 850.36 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 850.36; 12: 16310 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 756.82; 12: 14516 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 340.14; 12: 6524 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1947.32 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,26 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=26 / 100 | [17 empty] | Объем=26 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1027.4; 10: 267.12; 11: 19,18; 12: 5123 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 25,272 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1027.4; 10: 267.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 267.12; 12: 5123 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 237.74; 12: 4559 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 106.85; 12: 2049 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 611.71 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР01-01-013-33 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 (для обратной засыпки) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,47455 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 (для обратной засыпки)
|  | Объем=((532-33-1,95-22,5)) / 1000 | [17 empty] | Объем=((532-33-1,95-22,5)) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 168.81; 10: 80.11; 11: 19,18; 12: 1537 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7626.09; 10: 3618.96 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 826.09; 10: 392.02; 11: 19,18; 12: 7519 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,36; 7: 7,289088 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43,41; 7: 20,6002155 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7794.9; 10: 3699.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 472.13; 12: 9056 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 434.36; 12: 8332 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 217.18; 12: 4166 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4350.61 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 925,3725; 8: 5.88; 10: 5441.19 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
|  | Объем=474,55*1,95 | [17 empty] | Объем=474,55*1,95
15 | ТССЦ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм |  |  | 4: м3; 7: 302; 8: 124.31; 10: 37541.62 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
(Автомобильные дороги)
16 | ТССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 20; 8: 127.52; 10: 2550.4 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
(Автомобильные дороги)
17 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 2,96 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=296 / 100 | [17 empty] | Объем=296 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 179.67; 10: 531.82; 11: 19,18; 12: 10200 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 469.31; 10: 1389.16 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.44; 10: 152.26; 11: 19,18; 12: 2920 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,96; 7: 44,2816 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,63; 7: 10,7448 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 648.98; 10: 1920.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 684.08; 12: 13120 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 629.35; 12: 12070 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 314.68; 12: 6035 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2865.01 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,472 | [5 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
|  | Объем=472 / 1000 | [17 empty] | Объем=472 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.65; 10: 89.51 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.35; 10: 13.38; 11: 19,18; 12: 257 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,49; 7: 0,70328 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 89.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.38; 12: 257 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 11.91; 12: 229 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 5.49; 12: 105 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.91 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,225 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(150*0,15) / 100 | [17 empty] | Объем=(150*0,15) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 275.77; 10: 62.05; 11: 19,18; 12: 1190 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3829.39; 10: 861.61 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.05; 10: 88.44; 11: 19,18; 12: 1696 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 34.16; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 7: 5,44275 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 7: 4,635 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4105.16; 10: 923.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.49; 12: 2886 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 221.22; 12: 4242 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 142.97; 12: 2742 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1287.85 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 25,9; 8: 130.15; 10: 3370.89 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм
(Автомобильные дороги)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 93188.64 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Укладка трубопровода открытым способом | [17 empty] | Раздел 2. Укладка трубопровода открытым способом
21 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 3,3 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=33 / 10 | [17 empty] | Объем=33 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 10: 387.42; 11: 19,18; 12: 7431 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 10: 88.8 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 10: 16.37; 11: 19,18; 12: 314 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 7: 33,66 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 7: 1,155 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.31; 10: 476.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 403.79; 12: 7745 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 472.43; 12: 9062 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 298.8; 12: 5731 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1247.45 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-408-0170 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний (ОКПД2 08.12.11.130 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: м3; 7: 36,3; 8: 116.25; 10: 4219.88 | [5 empty] | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний (ОКПД2 08.12.11.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
23 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,205 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=205/1000 | [17 empty] | Объем=205/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2945.77; 10: 603.88; 11: 19,18; 12: 11582 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3391.38; 10: 695.23 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 572.59; 10: 117.38; 11: 19,18; 12: 2251 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 68427.16; 10: 0.56 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225,04; 7: 46,1332 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,28; 7: 6,2074 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6339.87; 10: 1299.67 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 721.26; 12: 13833 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 843.87; 12: 16185 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 533.73; 12: 10236 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2677.27 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_24.3.03.12_66_5021013384_01.10.2021_02 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм |  |  | м |  |  | 207,05 | 938.12 |  | 46804.34 | 4,15 | 194238 | [5 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=205*1,01 | [17 empty] | Объем=205*1,01
|  | Цена=1080/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=1080/1,2*1,03*1,012
|  | Итого по разделу 2 Укладка трубопровода открытым способом |  |  | 10: 54948.94 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Укладка трубопровода открытым способом
Раздел 3. Промывка трубопровода | [17 empty] | Раздел 3. Промывка трубопровода
25 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,205 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
|  | Объем=(110+95)/1000 | [17 empty] | Объем=(110+95)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 680.97; 10: 139.6; 11: 19,18; 12: 2678 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 234.95; 10: 1.15 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56,7; 7: 11,6235 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 686.56; 10: 140.75 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.6; 12: 2678 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 163.33; 12: 3133 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 103.3; 12: 1982 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407.38 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей |  |  | 4: 100 м3 мокрого грунта; 7: 0,09635 | [5 empty] | Водоотлив: из траншей
|  | Объем=9,635 / 100 | [17 empty] | Объем=9,635 / 100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2285.94; 10: 220.25 | [7 empty] | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2285.94; 10: 220.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.25 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Промывка трубопровода |  |  | 10: 627.63 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Промывка трубопровода
Раздел 4. Колодцы | [17 empty] | Раздел 4. Колодцы
ВК1 (существующий колодец) | [27 empty] | ВК1 (существующий колодец)
27 | ТЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 1 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.22; 10: 21.22; 11: 19,18; 12: 407 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.28; 10: 3.28 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 567.96; 10: 32.46 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,7; 7: 1,7 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.96; 10: 56.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.22; 12: 407 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 24.83; 12: 476 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.7; 12: 301 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.49 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_18.1.02.02_66_4813010059_04.10.2021_02 | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN0100 PN16 Хавле |  |  | шт |  |  | 1 | 23034.07 |  | 5550.36 | 4,15 | 23034 | [5 empty] | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN0100 PN16 Хавле
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=26517,60/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=26517,60/1,2*1,03*1,012
29 | ТЦ_18.1.02.02_66_5021013384_05.10.2021_02 | 7800 Штурвал сталь Хавле |  |  | шт |  |  | 1 | 4271.59 |  | 1029.4 | 4,15 | 4272 | [5 empty] | 7800 Штурвал сталь Хавле
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4917,60/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=4917,60/1,2*1,03*1,012
30 | ТЕР22-03-014-03 | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 2 | [5 empty] | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.93; 10: 21.86; 11: 19,18; 12: 419 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.93; 10: 0 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.42; 10: 0; 11: 19,18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 92.31; 10: 178.52 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 7: 1,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,39; 7: 0,78 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 100.19; 10: 200.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.86; 12: 419 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 25.58; 12: 490 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 16.18; 12: 310 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.14 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,2 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 12.27; 11: 19,18; 12: 235 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 56.64 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 9.93; 11: 19,18; 12: 190 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 0,96 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 0,522 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 68.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.2; 12: 425 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 25.97; 12: 497 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 16.43; 12: 315 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.31 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_24.3.05.01_66_5021013384_31.03.2022_02 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 2 | 453.43 |  | 218.55 | 4,15 | 907 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=522/1,2*1,03*1,012
33 | ТЕР24-02-007-02 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х63 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 3 | [5 empty] | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х63 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.43; 10: 61.29; 11: 19,18; 12: 1176 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 27.84; 10: 83.52 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 3.4; 10: 10.2 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,4; 7: 4,2 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51.67; 10: 155.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.29; 12: 1176 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 71.71; 12: 1376 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 45.35; 12: 870 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.07 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_24.3.05.13_66_5021013384_01.10.2021_02 | Седелка ПЭ болтовая 110*3/4 ПЭ100 SDR 11 (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель ГРоссия) |  |  | шт |  |  | 3 | 336.68 |  | 243.37 | 4,15 | 1010 | [5 empty] | Седелка ПЭ болтовая 110*3/4 ПЭ100 SDR 11 (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель ГРоссия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=387,60/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=387,60/1,2*1,03*1,012
35 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 2 | [5 empty] | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.93; 10: 61.86; 11: 19,18; 12: 1186 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 102.07; 10: 204.14 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 347.94; 10: 13.6 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,98; 7: 3,96 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.8; 10: 279.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.86; 12: 1186 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 72.38; 12: 1388 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 45.78; 12: 878 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.76 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_24.3.05.07_66_5021013384_31.03.2022_02 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 2 | 781.77 |  | 376.87 | 4,15 | 1564 | [5 empty] | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=900/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=900/1,2*1,03*1,012
37 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,04 | [5 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1417.28; 10: 56.69; 11: 21,43; 12: 1215 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67.5; 10: 2.7 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.33; 10: 0.05; 11: 21,43; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6626.81; 10: 265.07 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103; 7: 4,12 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,07; 7: 0,0028 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8111.59; 10: 324.46 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.74; 12: 1216 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 68.66; 12: 1471 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 40.85; 12: 876 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.97 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ТССЦ-302-0075 | Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 20 мм, тип н/н |  |  | 4: шт.; 7: 3; 8: 54.97; 10: 164.91 | [5 empty] | Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 20 мм, тип н/н
(Материалы для строительных работ)
ВК2 (существующий колодец) | [27 empty] | ВК2 (существующий колодец)
39 | ТЕРр66-26-1 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 1 задвижка; 7: 1 | [5 empty] | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.42; 10: 7.42; 11: 19,18; 12: 142 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.92; 10: 10.92 | [7 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,61; 7: 0,61 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.34; 10: 18.34 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.42; 12: 142 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 6.6; 12: 126 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 3.26; 12: 62 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.2 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | ТЕР22-03-011-03 | Демонтаж гидрантов пожарных |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 | [5 empty] | Демонтаж гидрантов пожарных
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.78; 9: 0,6; 10: 14.27; 11: 19,18; 12: 274 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.82; 9: 0,6; 10: 3.49 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.38; 9: 0,6; 10: 0.23; 11: 19,18; 12: 4 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2239.93; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,98; 6: 0,6; 7: 1,188 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 0,6; 7: 0,012 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2269.53; 10: 17.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.5; 12: 278 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 16.97; 12: 325 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 10.73; 12: 206 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.46 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ТЕР22-03-014-03 | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 1 | [5 empty] | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.93; 10: 10.93; 11: 19,18; 12: 210 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.93; 10: 0 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.42; 10: 0; 11: 19,18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 92.31; 10: 89.26 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 7: 0,7 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,39; 7: 0,39 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 100.19; 10: 100.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.93; 12: 210 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 12.79; 12: 246 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 8.09; 12: 155 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.07 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ТЕР22-03-014-01 | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 2 | [5 empty] | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.78; 10: 11.56; 11: 19,18; 12: 222 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.57; 10: 0 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.76; 10: 0; 11: 19,18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.08; 10: 88.06 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,37; 7: 0,74 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 0,5 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.81; 10: 99.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.56; 12: 222 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 13.53; 12: 260 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 8.55; 12: 164 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.7 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,6 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(1+2+3) / 10 | [17 empty] | Объем=(1+2+3) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 36.8; 11: 19,18; 12: 706 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 169.91 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 29.8; 11: 19,18; 12: 572 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 2,88 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 1,566 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 206.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.6; 12: 1278 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 77.92; 12: 1495 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 49.28; 12: 946 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 333.91 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_24.3.05.01_66_5021013384_31.03.2022_02 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 1 | 453.43 |  | 109.16 | 4,15 | 453 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=522/1,2*1,03*1,012
45 | ТЦ_24.3.05.01_66_5021013384_31.03.2022_02 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 63 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 2 | 173.03 |  | 83.37 | 4,15 | 346 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 63 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=199,20/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=199,20/1,2*1,03*1,012
46 | ТЦ_24.3.05.08_66_5021013384_31.03.2022_02 | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=63 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 3 | 1198.71 |  | 866.51 | 4,15 | 3596 | [5 empty] | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=63 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1380/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=1380/1,2*1,03*1,012
47 | ТЕР24-02-007-02 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х63 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 3 | [5 empty] | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х63 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.43; 10: 61.29; 11: 19,18; 12: 1176 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 27.84; 10: 83.52 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 3.4; 10: 10.2 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,4; 7: 4,2 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51.67; 10: 155.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.29; 12: 1176 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 71.71; 12: 1376 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 45.35; 12: 870 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.07 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_24.3.05.13_66_5021013384_01.10.2021_02 | Седелка ПЭ болтовая 110*2" ПЭ100 SDR 11 (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель ГРоссия) |  |  | шт |  |  | 3 | 530.56 |  | 383.61 | 4,15 | 1592 | [5 empty] | Седелка ПЭ болтовая 110*2" ПЭ100 SDR 11 (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель ГРоссия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=610,80/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=610,80/1,2*1,03*1,012
49 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 1 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.6; 10: 12.6; 11: 19,18; 12: 242 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.09; 10: 1.09 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 314.73; 10: 17.23 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,01; 7: 1,01 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.92; 10: 30.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.6; 12: 242 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.74; 12: 283 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.32; 12: 179 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.98 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 2 | [5 empty] | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.93; 10: 61.86; 11: 19,18; 12: 1186 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 102.07; 10: 204.14 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 347.94; 10: 13.6 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,98; 7: 3,96 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.8; 10: 279.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.86; 12: 1186 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 72.38; 12: 1388 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 45.78; 12: 878 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.76 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_24.3.05.07_66_5021013384_31.03.2022_02 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 2 | 781.77 |  | 376.87 | 4,15 | 1564 | [5 empty] | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=900/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=900/1,2*1,03*1,012
52 | ТЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 | [5 empty] | Установка: гидрантов пожарных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.78; 10: 23.78; 11: 19,18; 12: 456 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.82; 10: 5.82 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38; 11: 19,18; 12: 7 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2239.93; 10: 57.46 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,98; 7: 1,98 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,02 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.06; 10: 87.06 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.16; 12: 463 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 28.27; 12: 542 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 17.88; 12: 343 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.21 | [10 empty] | Всего по позиции
ВК3 (устройство нового колодца) | [27 empty] | ВК3 (устройство нового колодца)
53 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,09 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,24*2+0,08+0,1+0,2+0,02*2) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,24*2+0,08+0,1+0,2+0,02*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1309.62; 10: 117.87; 11: 19,18; 12: 2261 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3470.03; 10: 312.3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.59; 10: 35.42; 11: 19,18; 12: 679 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26492.33; 10: 107.4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106,3; 7: 9,567 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,77; 7: 1,8693 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5973.02; 10: 537.57 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.29; 12: 2940 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 179.35; 12: 3440 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 113.43; 12: 2176 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 830.35 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | ТССЦ-403-8272 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 382.7; 10: 765.4 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
55 | ТССЦ-403-8270 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 155.88; 10: 155.88 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
56 | ТССЦ-403-8656 | Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 192.68; 10: 192.68 | [5 empty] | Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)
(Материалы для строительных работ)
57 | ТССЦ-403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 37.91; 10: 75.82 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
58 | ТССЦ-509-3906 | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 7; 8: 5.18; 10: 36.26 | [5 empty] | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
59 | ТССЦ-404-0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 |  |  | 4: 1000 шт.; 7: 0,08; 8: 937.64; 10: 75.01 | [5 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=80 / 1000 | [17 empty] | Объем=80 / 1000
60 | ТЦ_08.1.02.06_66_6670110296_25.04.2022_02 | Люк тяжелый Т2 на шарнире (ОКПД2 25.11.23.119 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 1 | 10163.01 |  | 2448.92 | 4,15 | 10163 | [5 empty] | Люк тяжелый Т2 на шарнире (ОКПД2 25.11.23.119 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=11700/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=11700/1,2*1,03*1,012
61 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0,079 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=7,9 / 100 | [17 empty] | Объем=7,9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 284.08; 10: 22.44; 11: 19,18; 12: 430 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 104.01; 10: 8.22 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1108.6; 10: 87.58 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,2; 7: 1,6748 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1496.69; 10: 118.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.44; 12: 430 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 24.68; 12: 473 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 15.48; 12: 297 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158.4 | [10 empty] | Всего по позиции
Установка запорной арматуры в ВК3 | [27 empty] | Установка запорной арматуры в ВК3
62 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,1 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
|  | Объем=1 / 10 | [17 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.61; 10: 9.06; 11: 19,18; 12: 174 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 417.14; 10: 41.71 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.08; 10: 7.31; 11: 19,18; 12: 140 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 389.84; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,09; 7: 0,709 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,84; 7: 0,384 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 507.75; 10: 50.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.37; 12: 314 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.15; 12: 367 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.11; 12: 232 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.03 | [10 empty] | Всего по позиции
63 | ТЦ_24.3.05.15_66_6670437277_22.02.2022_02 | Тройник полиэтиленовый 110*110*110 мм ПЭ100 SDR 17 с трубными концами |  |  | шт |  |  | 1 | 1407.19 |  | 339.04 | 4,15 | 1407 | [5 empty] | Тройник полиэтиленовый 110*110*110 мм ПЭ100 SDR 17 с трубными концами
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1620/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=1620/1,2*1,03*1,012
64 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 5 | [5 empty] | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.93; 10: 154.65; 11: 19,18; 12: 2966 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 102.07; 10: 510.35 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 347.94; 10: 34 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,98; 7: 9,9 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.8; 10: 699 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.65; 12: 2966 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 180.94; 12: 3470 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 114.44; 12: 2195 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 994.38 | [10 empty] | Всего по позиции
65 | ТЦ_24.3.05.07_66_5021013384_05.10.2021_02 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм |  |  | шт |  |  | 5 | 781.77 |  | 941.93 | 4,15 | 3909 | [5 empty] | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=900/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=900/1,2*1,03*1,012
66 | ТЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 2 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.22; 10: 42.44; 11: 19,18; 12: 814 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.28; 10: 6.56 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 567.96; 10: 64.92 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,7; 7: 3,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.96; 10: 113.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.44; 12: 814 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.65; 12: 952 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 31.41; 12: 602 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.98 | [10 empty] | Всего по позиции
67 | ТЦ_18.1.02.02_66_4813010059_04.10.2021_02 | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN0100 PN16 Хавле |  |  | шт |  |  | 2 | 23034.07 |  | 11100.72 | 4,15 | 46068 | [5 empty] | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN0100 PN16 Хавле
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=26517,60/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=26517,60/1,2*1,03*1,012
68 | ТЦ_18.1.02.02_66_5021013384_05.10.2021_02 | 7800 Штурвал сталь Хавле |  |  | шт |  |  | 2 | 4271.59 |  | 2058.55 | 4,15 | 8543 | [5 empty] | 7800 Штурвал сталь Хавле
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4917,60/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=4917,60/1,2*1,03*1,012
69 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,5 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(4+1) / 10 | [17 empty] | Объем=(4+1) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 30.67; 11: 19,18; 12: 588 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 141.6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 24.84; 11: 19,18; 12: 476 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 2,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 1,305 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 172.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.51; 12: 1064 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 64.95; 12: 1245 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 41.08; 12: 787 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.3 | [10 empty] | Всего по позиции
70 | ТЦ_24.3.05.01_66_5021013384_04.10.2021_02 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр 110 мм |  |  | шт |  |  | 4 | 453.43 |  | 437.11 | 4,15 | 1814 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр 110 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=522/1,2*1,03*1,012
71 | ТЦ_24.3.05.08_66_5021013384_31.03.2022_02 | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 1 | 2814.37 |  | 678.07 | 4,15 | 2814 | [5 empty] | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3240/1,2*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=3240/1,2*1,03*1,012
72 | ТЕР22-03-014-03 | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 4 | [5 empty] | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.93; 10: 43.72; 11: 19,18; 12: 839 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.93; 10: 0 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.42; 10: 0; 11: 19,18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 92.31; 10: 357.04 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 7: 2,8 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,39; 7: 1,56 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 100.19; 10: 400.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.72; 12: 839 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 51.15; 12: 982 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 32.35; 12: 621 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 484.26 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Колодцы |  |  | 10: 34794.17 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Колодцы
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 173210.75; 12: 944342 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4928.99; 12: 94666 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 36769.96; 12: 304082 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1672.78; 12: 32082 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 131511.8; 12: 545594 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 183559.38; 12: 1143073 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 178296.02; 12: 1110579 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4872.3; 12: 93451 | [16 empty] | оплата труда
| 1 кв. 2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 34836.91; 11: 8,27; 12: 288101 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1672.73; 12: 32081 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 кв. 2022 г. | материалы |  |  | 10: 128347.69; 11: 4,15; 12: 532643 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6623.96; 12: 127046 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3615.16; 12: 69338 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 4829.39; 12: 27995 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
| 1 кв. 2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1930.35; 11: 8,27; 12: 15964 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 кв. 2022 г. | материалы |  |  | 10: 2899.04; 11: 4,15; 12: 12031 | [16 empty] | материалы
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 433.97; 12: 4499 | [16 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 56.69; 12: 1215 | [16 empty] | оплата труда
| Протокол №1 от 25.03.2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.7; 11: 6,29; 12: 17 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.05; 12: 1 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| Протокол №1 от 25.03.2022 г. | материалы |  |  | 10: 265.07; 11: 3,47; 12: 920 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 68.66; 12: 1471 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 40.85; 12: 876 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6601.77; 12: 126748 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6692.62; 12: 128517 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3656.01; 12: 70214 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 228614.6 | [17 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 183559.38; 12: 1371687.6
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 319325 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | инженер-сметчик (Шестакова Г.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер (Арефьев А.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]