## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
Алешина А.А.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Уральская, 142А | [14 empty] | Свердловская обл., г. Березовский, ул. Уральская, 142А
(наименование стройки)
Централизованные сети водоснабжения | [15 empty] | Централизованные сети водоснабжения
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03/2022
Строительство водопровода до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Уральская, 142А. D=110 мм; L=75 м. | [16 empty] | Строительство водопровода до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Уральская, 142А. D=110 мм; L=75 м.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 424.44 | (55,54) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 353.7 | (55,54) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 26.65 | (1,33) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 101.24 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 55.89 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-004-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,1892 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(185+15-10,8) / 1000 | [17 empty] | Объем=(185+15-10,8) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.51; 10: 23.75; 11: 19,18; 12: 456 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5740.03; 10: 1086.01 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 945.41; 10: 178.87; 11: 19,18; 12: 3431 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,42; 7: 2,160664 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49,68; 7: 9,399456 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5865.54; 10: 1109.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 202.62; 12: 3887 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 186.41; 12: 3576 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 93.21; 12: 1788 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1389.38 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-01-014-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0108 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(7,8+0,45+2,55) / 1000 | [17 empty] | Объем=(7,8+0,45+2,55) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 307.28; 10: 3.32; 11: 19,18; 12: 64 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8929.28; 10: 96.44 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1491.06; 10: 16.1; 11: 19,18; 12: 309 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.38; 10: 0.07 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,96; 7: 0,301968 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 81,08; 7: 0,875664 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9242.94; 10: 99.83 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.42; 12: 373 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 17.87; 12: 343 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.93; 12: 172 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.63 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 21,06; 8: 5.88; 10: 123.83 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
|  | Объем=10,8*1,95 | [17 empty] | Объем=10,8*1,95
4 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,06 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=6 / 100 | [17 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2725.52; 10: 163.53; 11: 19,18; 12: 3137 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 14,88 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2725.52; 10: 163.53 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.53; 12: 3137 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 145.54; 12: 2792 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 65.41; 12: 1255 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 374.48 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,06 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=6 / 100 | [17 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1027.4; 10: 61.64; 11: 19,18; 12: 1182 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 5,832 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1027.4; 10: 61.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.64; 12: 1182 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.86; 12: 1052 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 24.66; 12: 473 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.16 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,1892 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка)
|  | Объем=189,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=189,2 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.85; 10: 17.76; 11: 19,18; 12: 341 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4294.62; 10: 812.54 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 707.35; 10: 133.83; 11: 19,18; 12: 2567 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 7: 1,615768 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 7: 7,032564 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4388.47; 10: 830.3 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.59; 12: 2908 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 139.46; 12: 2675 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 69.73; 12: 1338 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1039.49 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,112 | [5 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
|  | Объем=112 / 1000 | [17 empty] | Объем=112 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.65; 10: 21.24 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.35; 10: 3.18; 11: 19,18; 12: 61 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,49; 7: 0,16688 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 21.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.18; 12: 61 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2.83; 12: 54 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1.3; 12: 25 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.37 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 3220.34 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Укладка трубопровода открытым способом | [17 empty] | Раздел 2. Укладка трубопровода открытым способом
8 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 0,78 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=7,8 / 10 | [17 empty] | Объем=7,8 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 10: 91.57; 11: 19,18; 12: 1756 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 10: 20.99 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 10: 3.87; 11: 19,18; 12: 74 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 7: 7,956 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 7: 0,273 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.31; 10: 112.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.44; 12: 1830 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 111.66; 12: 2141 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 70.63; 12: 1354 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 294.85 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-408-0170 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний (ОКПД2 08.12.11.130 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: м3; 7: 8,58; 8: 116.25; 10: 997.43 | [5 empty] | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний (ОКПД2 08.12.11.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
10 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,047 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=47/1000 | [17 empty] | Объем=47/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2945.77; 10: 138.45; 11: 19,18; 12: 2655 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3391.38; 10: 159.39 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 572.59; 10: 26.91; 11: 19,18; 12: 516 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 68427.16; 10: 0.13 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225,04; 7: 10,57688 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,28; 7: 1,42316 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6339.87; 10: 297.97 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.36; 12: 3171 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 193.47; 12: 3710 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 122.37; 12: 2347 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 613.81 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_24.3.03.12_66_5021013384_01.10.2021_02 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм |  |  | м |  |  | 47,47 | 938.12 |  | 10730.84 | 4,15 | 44533 | [5 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=47*1,01 | [17 empty] | Объем=47*1,01
|  | Цена=1080/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1080/1,2*1,03*1,012
|  | Итого по разделу 2 Укладка трубопровода открытым способом |  |  | 10: 12636.93 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Укладка трубопровода открытым способом
Раздел 3. Укладка трубопровода бестраншейным способом | [17 empty] | Раздел 3. Укладка трубопровода бестраншейным способом
12 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 7: 0,54 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 7: 0,56 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.66; 10: 7.32 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.32; 12: 157 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 7.76; 12: 166 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3.29; 12: 71 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.37 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ТСЭМ-380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,56; 8: 843.85; 10: 489.74 | [5 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 843.85; 10: 472.56 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.33; 10: 11.38; 11: 21,43; 12: 244 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 843.85; 10: 472.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.38; 12: 244 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 12.06; 12: 259 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 5.12; 12: 110 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 489.74 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 7: 0,52 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 7: 0,52 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.52; 10: 7.04 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.04; 12: 151 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 7.46; 12: 160 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3.17; 12: 68 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.67 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТСЭМ-380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,52; 8: 843.85; 10: 454.76 | [5 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 843.85; 10: 438.8 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.33; 10: 10.57; 11: 21,43; 12: 227 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 843.85; 10: 438.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.57; 12: 227 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 11.2; 12: 241 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 4.76; 12: 102 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 454.76 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  | 4: м; 7: 28 | [5 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 7: 27,72 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,14; 7: 31,92 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.27; 10: 427.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 427.56; 12: 9163 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 453.21; 12: 9713 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 192.4; 12: 4123 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.17 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ТСЭМ-380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн |  |  | 4: маш.-ч; 7: 12,88; 8: 843.85; 10: 11264.18 | [5 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 843.85; 10: 10868.79 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.33; 10: 261.85; 11: 21,43; 12: 5611 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 843.85; 10: 10868.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 261.85; 12: 5611 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 277.56; 12: 5948 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 117.83; 12: 2525 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11264.18 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТСЭМ-021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,028; 8: 161.44; 10: 5.32 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 161.44; 10: 4.52 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.03; 10: 0.53; 11: 21,43; 12: 11 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 161.44; 10: 4.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.53; 12: 11 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 0.56; 12: 12 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 0.24; 12: 5 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.32 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ТСЭМ-112010 | Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ |  |  | 4: маш.-ч; 7: 12,88; 8: 257.4; 10: 3685.43 | [5 empty] | Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 257.4; 10: 3315.31 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.03; 10: 245.11; 11: 21,43; 12: 5253 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 257.4; 10: 3315.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 245.11; 12: 5253 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 259.82; 12: 5568 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 110.3; 12: 2364 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3685.43 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ТСЭМ-150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 5,6; 8: 164.58; 10: 1093.56 | [5 empty] | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 164.58; 10: 921.65 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.33; 10: 113.85; 11: 21,43; 12: 2440 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 164.58; 10: 921.65 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.85; 12: 2440 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 120.68; 12: 2586 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 51.23; 12: 1098 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1093.56 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ТСЭМ-400080 | Автоцистерна |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,28; 8: 161.29; 10: 52.06 | [5 empty] | Автоцистерна
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 161.29; 10: 45.16 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.33; 10: 4.57; 11: 21,43; 12: 98 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 161.29; 10: 45.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.57; 12: 98 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 4.84; 12: 104 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2.06; 12: 44 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.06 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ТСЭМ-310601 | Илососная машина КО 560, объемом 6000 л |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,28; 8: 161.34; 10: 53.23 | [5 empty] | Илососная машина КО 560, объемом 6000 л
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 161.34; 10: 45.18 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.03; 10: 5.33; 11: 21,43; 12: 114 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 161.34; 10: 45.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.33; 12: 114 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 5.65; 12: 121 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2.4; 12: 51 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.23 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ТСЭМ-391603 | Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,28; 8: 16.54; 10: 4.63 | [5 empty] | Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
24 | ТССЦ-101-2325 | Смазка графитомедистая (ОКПД2 23.99.14.130 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: кг; 7: 0,9968; 8: 15.6; 10: 15.55 | [5 empty] | Смазка графитомедистая (ОКПД2 23.99.14.130 Страна-производитель Россия)
(Скважины)
25 | ТССЦ-109-0088 | Бентонит Premium Gel |  |  | 4: кг; 7: 182; 8: 10.05; 10: 1829.1 | [5 empty] | Бентонит Premium Gel
(Скважины)
26 | ТЦ_24.3.03.02_66_5021013384_01.10.2021_02 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм (ОКПД2 22.21.21.122 Страна-производитель Россия) |  |  | м |  |  | 28,28 | 938.12 |  | 7645.53 | 3,47 | 26530 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм (ОКПД2 22.21.21.122 Страна-производитель Россия)
(Скважины)
|  | Объем=28*1,01 | [17 empty] | Объем=28*1,01
|  | Цена=1080/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1080/1,2*1,03*1,012
27 | ТЕР24-02-001-06 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 2 | [5 empty] | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.24; 10: 32.48; 11: 21,43; 12: 696 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.76; 10: 53.52 | [7 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,04; 7: 2,08 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43; 10: 86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.48; 12: 696 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 34.43; 12: 738 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 14.62; 12: 313 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.05 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Укладка трубопровода бестраншейным способом |  |  | 10: 27837.35 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Укладка трубопровода бестраншейным способом
Раздел 4. Промывка трубопровода | [17 empty] | Раздел 4. Промывка трубопровода
28 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,075 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
|  | Объем=(47+28)/1000 | [17 empty] | Объем=(47+28)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 680.97; 10: 51.07; 11: 19,18; 12: 980 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 234.95; 10: 0.42 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56,7; 7: 4,2525 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 686.56; 10: 51.49 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.07; 12: 980 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 59.75; 12: 1147 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 37.79; 12: 725 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.03 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей |  |  | 4: 100 м3 мокрого грунта; 7: 0,03525 | [5 empty] | Водоотлив: из траншей
|  | Объем=3,525 / 100 | [17 empty] | Объем=3,525 / 100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2285.94; 10: 80.58 | [7 empty] | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2285.94; 10: 80.58 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.58 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Промывка трубопровода |  |  | 10: 229.61 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Промывка трубопровода
Раздел 5. Колодец | [17 empty] | Раздел 5. Колодец
устройство нового колодца | [26 empty] | устройство нового колодца
30 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,098 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,24*2+0,16+0,1+0,2+0,02*2) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,24*2+0,16+0,1+0,2+0,02*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1309.62; 10: 128.34; 11: 19,18; 12: 2462 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3470.03; 10: 340.06 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.59; 10: 38.57; 11: 19,18; 12: 740 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26492.33; 10: 116.95 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106,3; 7: 10,4174 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,77; 7: 2,03546 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5973.02; 10: 585.35 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.91; 12: 3202 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 195.28; 12: 3746 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 123.51; 12: 2369 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 904.14 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ТССЦ-403-8272 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 382.7; 10: 765.4 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
32 | ТССЦ-403-8271 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 279.07; 10: 279.07 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
33 | ТССЦ-403-8656 | Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 192.68; 10: 192.68 | [5 empty] | Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)
(Материалы для строительных работ)
34 | ТССЦ-403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 37.91; 10: 75.82 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
35 | ТССЦ-509-3906 | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 8; 8: 5.18; 10: 41.44 | [5 empty] | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
36 | ТССЦ-404-0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 |  |  | 4: 1000 шт.; 7: 0,08; 8: 937.64; 10: 75.01 | [5 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=80 / 1000 | [17 empty] | Объем=80 / 1000
37 | ТЦ_08.1.02.06_66_6670110296_25.04.2022_02 | Люк ПП |  |  | шт |  |  | 1 | 1193.57 |  | 287.71 | 4,15 | 1194 | [5 empty] | Люк ПП
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1400/1,2*1,02*1,003 | [23 empty] | Цена=1400/1,2*1,02*1,003
38 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0,079 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=7,9 / 100 | [17 empty] | Объем=7,9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 284.08; 10: 22.44; 11: 19,18; 12: 430 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 104.01; 10: 8.22 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1108.6; 10: 87.58 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,2; 7: 1,6748 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1496.69; 10: 118.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.44; 12: 430 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 24.68; 12: 473 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 15.48; 12: 297 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158.4 | [10 empty] | Всего по позиции
Установка запорной арматуры | [26 empty] | Установка запорной арматуры
39 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,1 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
|  | Объем=1 / 10 | [17 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.61; 10: 9.06; 11: 19,18; 12: 174 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 417.14; 10: 41.71 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.08; 10: 7.31; 11: 19,18; 12: 140 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 389.84; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,09; 7: 0,709 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,84; 7: 0,384 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 507.75; 10: 50.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.37; 12: 314 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.15; 12: 367 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.11; 12: 232 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.03 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ_24.3.05.15_66_6670437277_22.02.2022_02 | Тройник полиэтиленовый 110*110*110 мм ПЭ100 SDR 17 с трубными концами |  |  | шт |  |  | 1 | 1407.19 |  | 339.04 | 4,15 | 1407 | [5 empty] | Тройник полиэтиленовый 110*110*110 мм ПЭ100 SDR 17 с трубными концами
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1620/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1620/1,2*1,03*1,012
41 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 3 | [5 empty] | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.93; 10: 92.79; 11: 19,18; 12: 1780 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 102.07; 10: 306.21 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 347.94; 10: 20.4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,98; 7: 5,94 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.8; 10: 419.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.79; 12: 1780 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 108.56; 12: 2083 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 68.66; 12: 1317 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.62 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_24.3.05.07_66_5021013384_05.10.2021_02 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм |  |  | шт |  |  | 3 | 781.77 |  | 565.06 | 4,15 | 2345 | [5 empty] | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=900/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=900/1,2*1,03*1,012
43 | ТЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 1 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.22; 10: 21.22; 11: 19,18; 12: 407 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.28; 10: 3.28 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 567.96; 10: 32.46 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,7; 7: 1,7 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.96; 10: 56.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.22; 12: 407 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 24.83; 12: 476 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.7; 12: 301 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.49 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_18.1.02.02_66_4813010059_27.04.2022_02 | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN0100 PN16 Хавле |  |  | шт |  |  | 1 | 23034.07 |  | 5550.36 | 4,15 | 23034 | [5 empty] | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN0100 PN16 Хавле
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=26517,60/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=26517,60/1,2*1,03*1,012
45 | ТЦ_18.1.02.02_66_4813010059_27.04.2022_02 | 7800 Штурвал сталь Хавле 100 |  |  | шт |  |  | 1 | 4271.59 |  | 1029.4 | 4,15 | 4272 | [5 empty] | 7800 Штурвал сталь Хавле 100
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4917,60/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=4917,60/1,2*1,03*1,012
46 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,2 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 12.27; 11: 19,18; 12: 235 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 56.64 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 9.93; 11: 19,18; 12: 190 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 0,96 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 0,522 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 68.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.2; 12: 425 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 25.97; 12: 497 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 16.43; 12: 315 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.31 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_24.3.05.01_66_5021013384_04.10.2021_02 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр 110 мм |  |  | шт |  |  | 2 | 453.43 |  | 218.55 | 4,15 | 907 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр 110 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=522/1,2*1,03*1,012
48 | ТЕР22-03-014-03 | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 2 | [5 empty] | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.93; 10: 21.86; 11: 19,18; 12: 419 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.93; 10: 0 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.42; 10: 0; 11: 19,18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 92.31; 10: 178.52 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 7: 1,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,39; 7: 0,78 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 100.19; 10: 200.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.86; 12: 419 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 25.58; 12: 490 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 16.18; 12: 310 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.14 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Колодец |  |  | 10: 11611.67 | [11 empty] | Итого по разделу 5 Колодец
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 51735.25; 12: 276971 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1333.47; 12: 26645 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 19327.26; 12: 127820 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1071.76; 12: 22026 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 31074.52; 12: 122506 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 55535.9; 12: 353701 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27698.55; 12: 172403 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 859.07; 12: 16478 | [15 empty] | оплата труда
| 1 кв. 2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3157.14; 11: 8,27; 12: 26110 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 418.57; 12: 8028 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 кв. 2022 г. | материалы |  |  | 10: 21584.34; 11: 4,15; 12: 89575 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1335.9; 12: 25622 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 762.1; 12: 14618 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 27837.35; 12: 181298 | [15 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 474.4; 12: 10167 | [15 empty] | оплата труда
| Протокол №1 от 25.03.2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 16170.12; 11: 6,29; 12: 101710 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 653.19; 12: 13998 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| Протокол №1 от 25.03.2022 г. | материалы |  |  | 10: 9490.18; 11: 3,47; 12: 32931 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1195.23; 12: 25616 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 507.42; 12: 10874 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2405.23; 12: 48671 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2531.13; 12: 51238 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1269.52; 12: 25492 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 70740.2 | [16 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 55535.9; 12: 424441.2 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 104222 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | инженер-сметчик (Шестакова Г.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер (Арефьев А.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]