## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
Алешина А.А.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Осенняя 15 | [14 empty] | Свердловская обл., г. Березовский, ул. Осенняя 15
(наименование стройки)
Централизованные сети водоснабжения | [15 empty] | Централизованные сети водоснабжения
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13-03/2022
Строительство водопровода до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Осенняя 15. D=110 мм; L=27 м; D=25 мм; L=8 м . | [16 empty] | Строительство водопровода до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Осенняя 15. D=110 мм; L=27 м; D=25 мм; L=8 м .
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 179.69 | (23,69) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 149.74 | (23,69) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 15.01 | (0,78) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 62.77 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 18.71 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-014-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0079 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(5,05+0,25+2,6) / 1000 | [17 empty] | Объем=(5,05+0,25+2,6) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 307.28; 10: 2.43; 11: 19,18; 12: 47 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8929.28; 10: 70.54 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1491.06; 10: 11.78; 11: 19,18; 12: 226 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.38; 10: 0.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,96; 7: 0,220884 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 81,08; 7: 0,640532 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9242.94; 10: 73.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.21; 12: 273 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.07; 12: 251 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.54; 12: 126 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.63 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 15,405; 8: 5.88; 10: 90.58 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
|  | Объем=7,9*1,95 | [17 empty] | Объем=7,9*1,95
3 | ТЕР01-01-004-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,1321 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(140-7,9) / 1000 | [17 empty] | Объем=(140-7,9) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.51; 10: 16.58; 11: 19,18; 12: 318 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5740.03; 10: 758.26 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 945.41; 10: 124.89; 11: 19,18; 12: 2395 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,42; 7: 1,508582 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49,68; 7: 6,562728 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5865.54; 10: 774.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.47; 12: 2713 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 130.15; 12: 2496 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 65.08; 12: 1248 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 970.07 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,04 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2725.52; 10: 109.02; 11: 19,18; 12: 2091 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 9,92 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2725.52; 10: 109.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.02; 12: 2091 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 97.03; 12: 1861 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 43.61; 12: 836 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249.66 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,04 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1027.4; 10: 41.1; 11: 19,18; 12: 788 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 3,888 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1027.4; 10: 41.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.1; 12: 788 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 36.58; 12: 701 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 16.44; 12: 315 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.12 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,1321 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка)
|  | Объем=132,1 / 1000 | [17 empty] | Объем=132,1 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.85; 10: 12.4; 11: 19,18; 12: 238 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4294.62; 10: 567.32 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 707.35; 10: 93.44; 11: 19,18; 12: 1792 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 7: 1,128134 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 7: 4,910157 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4388.47; 10: 579.72 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.84; 12: 2030 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 97.37; 12: 1868 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 48.69; 12: 934 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 725.78 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,079 | [5 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
|  | Объем=79 / 1000 | [17 empty] | Объем=79 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.65; 10: 14.98 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.35; 10: 2.24; 11: 19,18; 12: 43 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,49; 7: 0,11771 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 14.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.24; 12: 43 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.99; 12: 38 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 0.92; 12: 18 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.89 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 2240.73 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Трубопровод | [17 empty] | Раздел 2. Трубопровод
8 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 0,505 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=(4,05+1,0) / 10 | [17 empty] | Объем=(4,05+1,0) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 10: 59.29; 11: 19,18; 12: 1137 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 10: 13.59 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 10: 2.5; 11: 19,18; 12: 48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 7: 5,151 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 7: 0,17675 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.31; 10: 72.88 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.79; 12: 1185 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 72.29; 12: 1386 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 45.72; 12: 877 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190.89 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-408-0170 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний |  |  | 4: м3; 7: 5,555; 8: 116.25; 10: 645.77 | [5 empty] | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний
(Материалы для строительных работ)
10 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,027 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=27/1000 | [17 empty] | Объем=27/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2945.77; 10: 79.54; 11: 19,18; 12: 1526 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3391.38; 10: 91.57 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 572.59; 10: 15.46; 11: 19,18; 12: 297 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 68427.16; 10: 0.07 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225,04; 7: 6,07608 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,28; 7: 0,81756 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6339.87; 10: 171.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95; 12: 1823 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 111.15; 12: 2133 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 70.3; 12: 1349 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.63 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_24.3.03.12_66_5021013384_01.10.2021_02 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм |  |  | м |  |  | 27,27 | 938.12 |  | 6164.58 | 4,15 | 25583 | [5 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=27*1,01 | [17 empty] | Объем=27*1,01
|  | Цена=1080/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1080/1,2*1,03*1,012
12 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,008 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм
|  | Объем=8/1000 | [17 empty] | Объем=8/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2626.9; 10: 21.02; 11: 19,18; 12: 403 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2351.91; 10: 18.82 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 402.78; 10: 3.22; 11: 19,18; 12: 62 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17608.48; 10: 0.01 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 200,68; 7: 1,60544 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 7: 0,1704 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4979.8; 10: 39.85 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.24; 12: 465 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 28.36; 12: 544 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 17.94; 12: 344 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.15 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_24.3.03.12_66_5021013384_30.03.2022_02 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR13,6, размером 25х2,0 мм |  |  | м |  |  | 8,08 | 64.28 |  | 125.06 | 4,15 | 519 | [5 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR13,6, размером 25х2,0 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=8*1,01 | [17 empty] | Объем=8*1,01
|  | Цена=74,0/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=74,0/1,2*1,03*1,012
14 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,027 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 680.97; 10: 18.39; 11: 19,18; 12: 353 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 234.95; 10: 0.15 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56,7; 7: 1,5309 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 686.56; 10: 18.54 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.39; 12: 353 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.52; 12: 413 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 13.61; 12: 261 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.67 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 25 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,008 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 680.97; 10: 5.45; 11: 19,18; 12: 105 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 58.99; 10: 0.01 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56,7; 7: 0,4536 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 682.38; 10: 5.46 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.45; 12: 105 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 6.38; 12: 123 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4.03; 12: 78 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.87 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей |  |  | 4: 100 м3 мокрого грунта; 7: 0,01365 | [5 empty] | Водоотлив: из траншей
|  | Объем=(1,27+0,095) / 100 | [17 empty] | Объем=(1,27+0,095) / 100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2285.94; 10: 31.2 | [7 empty] | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2285.94; 10: 31.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.2 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Трубопровод |  |  | 10: 7665.82 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Трубопровод
Раздел 3. Колодец | [17 empty] | Раздел 3. Колодец
ВК 1 (существующий колодец) | [26 empty] | ВК 1 (существующий колодец)
17 | ТЕР22-03-002-01 | Демонтаж полиэтиленовых фасонных частей: демонтаж заглушки |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,1 | [5 empty] | Демонтаж полиэтиленовых фасонных частей: демонтаж заглушки
|  | Объем=1 / 10 | [17 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 9: 0,6; 10: 3.68; 11: 19,18; 12: 71 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 9: 0,6; 10: 16.99 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 9: 0,6; 10: 2.98; 11: 19,18; 12: 57 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 6: 0,6; 7: 0,288 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 6: 0,6; 7: 0,1566 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.5; 10: 20.67 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.66; 12: 128 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 7.79; 12: 150 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4.93; 12: 95 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.39 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,2 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 12.27; 11: 19,18; 12: 235 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 56.64 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 9.93; 11: 19,18; 12: 190 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 0,96 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 0,522 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 68.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.2; 12: 425 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 25.97; 12: 497 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 16.43; 12: 315 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.31 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_24.3.05.01_66_5021013384_16.05.2022_02 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 2 | 453.43 |  | 218.55 | 4,15 | 907 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522,00/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=522,00/1,2*1,03*1,012
20 | ТЕР22-03-014-03 | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 2 | [5 empty] | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.93; 10: 21.86; 11: 19,18; 12: 419 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.93; 10: 0 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.42; 10: 0; 11: 19,18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 92.31; 10: 178.52 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 7: 1,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,39; 7: 0,78 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 100.19; 10: 200.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.86; 12: 419 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 25.58; 12: 490 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 16.18; 12: 310 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.14 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 2 | [5 empty] | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.93; 10: 61.86; 11: 19,18; 12: 1186 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 102.07; 10: 204.14 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 347.94; 10: 13.6 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,98; 7: 3,96 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.8; 10: 279.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.86; 12: 1186 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 72.38; 12: 1388 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 45.78; 12: 878 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.76 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_24.3.05.07_66_5021013384_16.05.2022_02 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 2 | 781.77 |  | 376.87 | 4,15 | 1564 | [5 empty] | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=900,00/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=900,00/1,2*1,03*1,012
23 | ТЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 1 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.22; 10: 21.22; 11: 19,18; 12: 407 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.28; 10: 3.28 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 567.96; 10: 32.46 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,7; 7: 1,7 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.96; 10: 56.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.22; 12: 407 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 24.83; 12: 476 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.7; 12: 301 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.49 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_18.1.02.02_66_4813010059_31.03.2022_02 | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN0100 PN16 Хавле |  |  | шт |  |  | 1 | 23034.07 |  | 5550.36 | 4,15 | 23034 | [5 empty] | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN0100 PN16 Хавле
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=26517,60/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=26517,60/1,2*1,03*1,012
25 | ТЦ_18.1.02.02_66_5021013384_05.10.2021_02 | 7800 Штурвал сталь Хавле 100 |  |  | шт |  |  | 1 | 4271.59 |  | 1029.4 | 4,15 | 4272 | [5 empty] | 7800 Штурвал сталь Хавле 100
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4917,60/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=4917,60/1,2*1,03*1,012
ВК 2 (новый колодец) | [26 empty] | ВК 2 (новый колодец)
26 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,1355 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,4*2+0,265*1+0,27*1+0,02) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,4*2+0,265*1+0,27*1+0,02) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1309.62; 10: 177.45; 11: 19,18; 12: 3403 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3470.03; 10: 470.19 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.59; 10: 53.33; 11: 19,18; 12: 1023 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26492.33; 10: 161.7 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106,3; 7: 14,40365 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,77; 7: 2,814335 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5973.02; 10: 809.34 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 230.78; 12: 4426 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 270.01; 12: 5178 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 170.78; 12: 3275 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1250.13 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ТССЦ-403-8275 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 706.66; 10: 1413.32 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
28 | ТССЦ-403-8274 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 515.31; 10: 515.31 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
29 | ТССЦ-403-8657 | Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расхо д ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 569.28; 10: 569.28 | [5 empty] | Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расхо д ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
30 | ТССЦ-403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 37.91; 10: 37.91 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
31 | ТССЦ-509-3906 | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 7; 8: 5.18; 10: 36.26 | [5 empty] | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
32 | цена поставщика | Люк ПП (ОКПД2 22.23.19.000 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 1 | 1216.09 |  | 293.01 | 4,15 | 1216 | [5 empty] | Люк ПП (ОКПД2 22.23.19.000 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1400/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1400/1,2*1,03*1,012
33 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0,0895 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=8,95 / 100 | [17 empty] | Объем=8,95 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 284.08; 10: 25.43; 11: 19,18; 12: 488 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 104.01; 10: 9.31 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1108.6; 10: 99.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,2; 7: 1,8974 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1496.69; 10: 133.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.43; 12: 488 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 27.97; 12: 537 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 17.55; 12: 337 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.48 | [10 empty] | Всего по позиции
Установка запорной арматуры | [26 empty] | Установка запорной арматуры
34 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,1 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [17 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 6.13; 11: 19,18; 12: 118 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 28.32 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 4.97; 11: 19,18; 12: 95 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 0,48 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 0,261 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 34.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.1; 12: 213 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 12.99; 12: 249 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 8.21; 12: 158 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.65 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_24.3.05.02_66_6670437277_16.05.2022_02 | Заглушка с трубным концом ПЭ100 SDR 11 диам. 110 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 437.79 |  | 105.54 | 4,15 | 438 | [5 empty] | Заглушка с трубным концом ПЭ100 SDR 11 диам. 110 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=504/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=504/1,2*1,03*1,012
36 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 1 | [5 empty] | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.93; 10: 30.93; 11: 19,18; 12: 593 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 102.07; 10: 102.07 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 347.94; 10: 6.8 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,98; 7: 1,98 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.8; 10: 139.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.93; 12: 593 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 36.19; 12: 694 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 22.89; 12: 439 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.88 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_24.3.05.07_66_5021013384_16.05.2022_02 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 1 | 781.77 |  | 188.43 | 4,15 | 782 | [5 empty] | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 110 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=900,00/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=900,00/1,2*1,03*1,012
38 | ТЕР24-02-007-02 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х25 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 1 | [5 empty] | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.43; 10: 20.43; 11: 19,18; 12: 392 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 27.84; 10: 27.84 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 3.4; 10: 3.4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,4; 7: 1,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51.67; 10: 51.67 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.43; 12: 392 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 23.9; 12: 459 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.12; 12: 290 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.69 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_24.3.05.13_66_5021013384_01.10.2021_02 | Компрессионный седловой отвод 110х1" |  |  | шт |  |  | 1 | 336.68 |  | 81.2 | 4,15 | 337 | [5 empty] | Компрессионный седловой отвод 110х1"
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=387,60/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=387,60/1,2*1,03*1,012
40 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 25 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 1 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 10: 17.86; 11: 19,18; 12: 343 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.28; 10: 3.28 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 827.27; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,38; 7: 1,38 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.14; 10: 21.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.86; 12: 343 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 20.9; 12: 401 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 13.22; 12: 254 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.26 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ТССЦ-302-1485 | Кран шаровой В-В размером: 1" |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 129.12; 10: 129.12 | [5 empty] | Кран шаровой В-В размером: 1"
(Материалы для строительных работ)
42 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,3 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(2+1) / 10 | [17 empty] | Объем=(2+1) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 18.4; 11: 19,18; 12: 353 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 84.96 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 14.9; 11: 19,18; 12: 286 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 1,44 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 0,783 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 103.36 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.3; 12: 639 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 38.96; 12: 748 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24.64; 12: 473 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.96 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_24.3.05.08_66_5021013384_31.03.2022_02 | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=25 мм |  |  | шт |  |  | 2 | 625.42 |  | 301.45 | 4,15 | 1251 | [5 empty] | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=25 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=720/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=720/1,2*1,03*1,012
44 | ТССЦ-507-4551 | Угольник компрессионный : с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 60.46; 10: 60.46 | [5 empty] | Угольник компрессионный : с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Итого по разделу 3 Колодец |  |  | 10: 13785.61 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Колодец
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21784.49; 12: 113146 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 782.74; 12: 15014 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2663.88; 12: 22030 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 339.64; 12: 6514 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 18337.87; 12: 76102 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 23692.16; 12: 149738 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 782.74; 12: 15014 | [16 empty] | оплата труда
| 1 кв. 2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2663.88; 11: 8,27; 12: 22030 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 339.64; 12: 6514 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 кв. 2022 г. | материалы |  |  | 10: 18337.87; 11: 4,15; 12: 76102 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1203.36; 12: 23081 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 704.31; 12: 13511 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1122.38; 12: 21528 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1203.36; 12: 23081 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 704.31; 12: 13511 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 29947.6 | [17 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 23692.16; 12: 179685.6 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 58687 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | инженер-сметчик (Шестакова Г.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер (Арефьев А.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]