## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
Алешина А.А.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта
Свердловская обл., г. Березовский, квартал улиц Восточная - Театральная - Строителей | [14 empty] | Свердловская обл., г. Березовский, квартал улиц Восточная - Театральная - Строителей
(наименование стройки)
Централизованные сети водоотведения | [15 empty] | Централизованные сети водоотведения
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31-03/2022
Строительство наружной канализационной сети от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0000000:4282 для объекта капитального строительства: "Жилая застройка в квартале улиц Восточная - Театральная - Строителей", расположенного по адресу: г. Березовский, в районе улиц Восточная - Строителей. D=200 мм L=30 м. | [16 empty] | Строительство наружной канализационной сети от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0000000:4282 для объекта капитального строительства: "Жилая застройка в квартале улиц Восточная - Театральная - Строителей", расположенного по адресу: г. Березовский, в районе улиц Восточная - Строителей. D=200 мм L=30 м.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 298.99 | (21,03) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 249.16 | (21,03) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 41.09 | (1,87) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 157.84 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 21.22 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Снятие асфальта тротуарров | [18 empty] | Снятие асфальта тротуарров
1 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 7: 0,12 | [6 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=12 / 100 | [18 empty] | Объем=12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 865.94; 9: 1,15; 10: 119.5; 11: 21,95; 12: 2623 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76,7; 6: 1,15; 7: 10,5846 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 865.94; 10: 119.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.5; 12: 2623 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 175.67; 12: 3856 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 113.53; 12: 2492 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 408.7 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,0128 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=(18,3*0,07) / 100 | [18 empty] | Объем=(18,3*0,07) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2105.46; 9: 1,15; 10: 30.99; 11: 21,95; 12: 680 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6812.13; 9: 1,15; 10: 100.27 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 654.33; 9: 1,15; 10: 9.63; 11: 21,95; 12: 211 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179,8; 6: 1,15; 7: 2,646656 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45,63; 6: 1,15; 7: 0,6716736 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8917.59; 10: 131.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.62; 12: 891 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 59.71; 12: 1310 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 38.59; 12: 846 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.56 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3,2; 8: 4.6; 10: 14.72 | [6 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1,28*2,5 | [18 empty] | Объем=1,28*2,5
4 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3,2; 8: 5.88; 10: 18.82 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
|  | Объем=1,28*2,5 | [18 empty] | Объем=1,28*2,5
Земляные работы | [18 empty] | Земляные работы
5 | ТЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,13492 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=(151,3-16,38) / 1000 | [18 empty] | Объем=(151,3-16,38) / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5264.61; 9: 1,38; 10: 980.22 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 752.26; 9: 1,38; 10: 140.06; 11: 21,95; 12: 3074 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39,53; 6: 1,38; 7: 7,3600749 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5264.61; 10: 980.22 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.06; 12: 3074 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 128.86; 12: 2828 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 64.43; 12: 1414 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1173.51 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,01638 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(3,3+0,94+3,66+56,5*0,15) / 1000 | [18 empty] | Объем=(3,3+0,94+3,66+56,5*0,15) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 349.15; 9: 1,15; 10: 6.58; 11: 21,95; 12: 144 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7081.12; 9: 1,15; 10: 133.39 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1061.87; 9: 1,15; 10: 20; 11: 21,95; 12: 439 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.38; 10: 0.1 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,77; 6: 1,15; 7: 0,5984515 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55,8; 6: 1,15; 7: 1,0511046 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7436.65; 10: 140.07 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.58; 12: 583 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.45; 12: 536 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.23; 12: 268 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.75 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 31,941; 8: 5.88; 10: 187.81 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
|  | Объем=16,38*1,95 | [18 empty] | Объем=16,38*1,95
8 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,09 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=(5+4) / 100 | [18 empty] | Объем=(5+4) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2725.52; 9: 1,38; 10: 338.51; 11: 21,95; 12: 7430 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1,38; 7: 30,8016 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2725.52; 10: 338.51 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 338.51; 12: 7430 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 301.27; 12: 6613 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 135.4; 12: 2972 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 775.18 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,09 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=9 / 100 | [18 empty] | Объем=9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1027.4; 9: 1,15; 10: 106.34; 11: 21,95; 12: 2334 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 6: 1,15; 7: 10,0602 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1027.4; 10: 106.34 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.34; 12: 2334 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 94.64; 12: 2077 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 42.54; 12: 934 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.52 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,13492 | [6 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка)
|  | Объем=134,92 / 1000 | [18 empty] | Объем=134,92 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.85; 9: 1,15; 10: 14.56; 11: 21,95; 12: 320 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4294.62; 9: 1,15; 10: 666.34 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 707.35; 9: 1,15; 10: 109.75; 11: 21,95; 12: 2409 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 1,3250493 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 5,7672229 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4388.47; 10: 680.9 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.31; 12: 2729 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 114.37; 12: 2511 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 57.18; 12: 1255 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 852.45 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,079 | [6 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
|  | Объем=79 / 1000 | [18 empty] | Объем=79 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.65; 9: 1,15; 10: 17.23 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.35; 9: 1,15; 10: 2.58; 11: 21,95; 12: 57 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,49; 6: 1,15; 7: 0,1353665 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 17.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.58; 12: 57 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2.3; 12: 51 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1.06; 12: 23 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.59 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 4101.61; 12: 62778 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Благоустройство | [17 empty] | Раздел 2. Благоустройство
12 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м бортового камня; 7: 0,12 | [6 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=12 / 100 | [18 empty] | Объем=12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 906.11; 9: 1,15; 10: 125.04; 11: 21,95; 12: 2745 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.05; 9: 1,15; 10: 12.56 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.94; 9: 1,15; 10: 1.79; 11: 21,95; 12: 39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3482.8; 10: 417.94 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76,08; 6: 1,15; 7: 10,49904 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,68; 6: 1,15; 7: 0,09384 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4479.96; 10: 555.54 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.83; 12: 2784 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 186.44; 12: 4092 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 120.49; 12: 2645 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 862.47 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-403-8021 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  |  | 4: шт.; 7: 12; 8: 59.88; 10: 718.56 | [6 empty] | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(Материалы для строительных работ)
14 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,0366 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=3,66 / 100 | [18 empty] | Объем=3,66 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 275.77; 9: 1,15; 10: 11.61; 11: 21,95; 12: 255 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3829.39; 9: 1,15; 10: 161.18 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.05; 9: 1,15; 10: 16.54; 11: 21,95; 12: 363 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 34.16; 10: 1.25 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 1,0181571 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 0,867054 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4139.32; 10: 174.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.15; 12: 618 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 41.38; 12: 908 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 26.74; 12: 587 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.16 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ТССЦ-408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 4,209; 8: 122.26; 10: 514.59 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3,66*1,15 | [18 empty] | Объем=3,66*1,15
16 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0,183 | [6 empty] | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
|  | Объем=18,3 / 100 | [18 empty] | Объем=18,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 197.92; 9: 1,15; 10: 41.65; 11: 21,95; 12: 914 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.98; 9: 1,15; 10: 10.1 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1,15; 10: 0.17; 11: 21,95; 12: 4 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3312.58; 10: 606.2 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,12; 6: 1,15; 7: 3,182004 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 6: 1,15; 7: 0,0105225 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3558.48; 10: 657.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.82; 12: 918 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 47.26; 12: 1037 | [10 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 32.2; 12: 707 | [10 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 737.41 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0,183 | [6 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
|  | Объем=18,3 / 100 | [18 empty] | Объем=18,3 / 100
|  | До толщины 7 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [19 empty] | До толщины 7 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.37; 9: 9,2; 10: 51.13; 11: 21,95; 12: 1122 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.74; 9: 9,2; 10: 11.35 | [9 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 530.43; 9: 8; 10: 776.55 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,32; 6: 9,2; 7: 3,905952 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 567.54; 10: 839.03 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.13; 12: 1122 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 57.78; 12: 1268 | [10 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 39.37; 12: 864 | [10 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 936.18 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,6 | [6 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  | Объем=(29,3+30,7) / 100 | [18 empty] | Объем=(29,3+30,7) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 447.6; 9: 1,15; 10: 308.84; 11: 21,95; 12: 6779 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2589.15; 10: 1553.49 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40; 6: 1,15; 7: 27,6 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3036.75; 10: 1862.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 308.84; 12: 6779 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 318.11; 12: 6982 | [10 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 222.36; 12: 4881 | [10 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2402.8 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Благоустройство |  |  | 10: 6414.17; 12: 71928 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Благоустройство
Раздел 3. Трубопровод | [17 empty] | Раздел 3. Трубопровод
19 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 0,33 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=3,3 / 10 | [18 empty] | Объем=3,3 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 9: 1,15; 10: 44.55; 11: 21,95; 12: 978 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 9: 1,15; 10: 10.21 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 9: 1,15; 10: 1.88; 11: 21,95; 12: 41 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 0 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 6: 1,15; 7: 3,8709 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 6: 1,15; 7: 0,132825 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.31; 10: 54.76 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.43; 12: 1019 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 54.32; 12: 1192 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 34.36; 12: 754 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.44 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-408-0170 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний |  |  | 4: м3; 7: 3,63; 8: 116.25; 10: 421.99 | [6 empty] | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний
(Материалы для строительных работ)
21 | ТЕР23-01-030-01 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м трубопроводов; 7: 0,3 | [6 empty] | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=(15+15) / 100 | [18 empty] | Объем=(15+15) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.52; 9: 1,15; 10: 157.84; 11: 21,95; 12: 3465 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4637.04; 9: 1,15; 10: 1599.78 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 284.4; 9: 1,15; 10: 98.12; 11: 21,95; 12: 2154 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15.13; 10: 0 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,53; 6: 1,15; 7: 11,91285 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,01; 6: 1,15; 7: 4,83345 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5094.56; 10: 1757.62 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 255.96; 12: 5619 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 299.47; 12: 6574 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 189.41; 12: 4158 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2246.5 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_24.3.03.06_66_5021013384_28.03.2022_02 | Трубы двухслойные гафрированные полимерные "КОРСИС " SN 16 диаметром 200 мм |  |  | м |  |  | 30,3 | 1480.23 |  | 5988.12 | 7,49 | 44851 | [6 empty] | Трубы двухслойные гафрированные полимерные "КОРСИС " SN 16 диаметром 200 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1720,80/1,2*1,02*1,012 | [25 empty] | Цена=1720,80/1,2*1,02*1,012
23 | ТЕР23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих |  |  | 4: 1 врезка; 7: 2 | [6 empty] | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 215.22; 9: 1,15; 10: 495.01; 11: 21,95; 12: 10865 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 64.07; 10: 128.14 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,84; 6: 1,15; 7: 38,732 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.29; 10: 623.15 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 495.01; 12: 10865 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 579.16; 12: 12712 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 366.31; 12: 8040 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1568.62 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРр66-30-1 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,3 | [6 empty] | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода
|  | Объем=30 / 100 | [18 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.79; 10: 20.04; 11: 21,95; 12: 440 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 305.01; 10: 91.5 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.59; 10: 3.18; 11: 21,95; 12: 70 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,67; 7: 1,101 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 0,3 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 371.8; 10: 111.54 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.22; 12: 510 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 24.15; 12: 530 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 13.93; 12: 306 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.62 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Трубопровод |  |  | 10: 10518.29; 12: 114452 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Трубопровод
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17014.6; 12: 160936 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1872.19; 12: 41094 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4015.48; 12: 36501 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 403.7; 12: 8861 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11126.93; 12: 83341 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 21034.07; 12: 249159 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 20812.72; 12: 247147 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1872.19; 12: 41094 | [16 empty] | оплата труда
| 2 кв. 2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3794.13; 11: 9,09; 12: 34489 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 403.7; 12: 8861 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 2 кв. 2022 г. | материалы |  |  | 10: 11126.93; 11: 7,49; 12: 83341 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2509.34; 12: 55077 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1510.13; 12: 33146 | [16 empty] | сметная прибыль
| 2 кв. 2022 г. | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 221.35; 11: 9,09; 12: 2012 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2275.89; 12: 49955 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2509.34; 12: 55077 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1510.13; 12: 33146 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 49831.8 | [17 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 21034.07; 12: 298990.8 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 44851 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | инженер-сметчик (Шестакова Г.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер (Арефьев А.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]